## 代価表
項目 | 品 名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 空調機 取付費（室内・室外機） | 室内機 天吊り 14.0KW以下 | 0 |  | 0 | 0
| 空気熱源ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) | 室内機 天吊り 14.0KW以下 | 1 | 台 | 0 | 0
| 労 務 費 | 機械工 | 2.1 | 人 | 22000 | 46200
| そ の 他 | (労)x23% | 1 | 式 | 0 | 10626
| 計 |  | 0 |  | 0 | 56826
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 56800
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| 冷媒用被覆銅管 ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ | φ 9.52×φ15.88 | 0 |  | 0 | 0
| 冷媒用被覆銅管 ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ | φ 9.52×φ15.88 | 1.05 | ｍ | 300 | 315
| 支 持 金 物 | 管単価x30% | 1 | 式 | 0 | 180
| 雑 材 料 | (材)x15% | 1 | 式 | 0 | 121.5
| 労 務 費 | 配管工 | 0.15 | 人 | 18500 | 2775
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 693.75
| 計 |  | 0 |  | 0 | 4400.25
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 4400
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| 保温付きﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 20ｍｍ | 0 |  | 0 | 0
| 保温付きﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ | 20ｍｍ | 1.05 | ｍ | 795 | 834.75
| 継 手 | 管単価x30% | 1 | 式 | 0 | 238.5
| 支 持 金 物 | 管単価x40% | 1 | 式 | 0 | 318
| 雑 材 料 | (材)x15% | 1 | 式 | 0 | 208.69
| 労 務 費 | 配管工 | 0.012 | 人 | 18500 | 222
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 55.5
| 計 |  | 0 |  | 0 | 1877.44
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 1880
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| ケーブル(ﾋﾟｯﾄ､天井内) | CE 2-4C | 0 |  | 0 | 0
| ケーブル | CE 2-4C | 1.1 | ｍ | 181 | 199.1
| 雑 材 料 | (材)x 5% | 1 | 式 | 0 | 9.96
| 労 務 費 | 電工 | 0.016 | 人 | 20000 | 320
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 80
| 計 |  | 0 |  | 0 | 609.06
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 610
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| エアコン配管用化粧ダクト | 100型 | 0 |  | 0 | 0
| エアコン配管用化粧ダクト | 100型 | 1 |  | 1212 | 1212
| 継 手 | 管単価x30% | 1 | 式 | 0 | 363.6
| 接 合 材 | 管単価x10% | 1 | 式 | 0 | 121.2
| 労 務 費 | 配管工 | 0.15 | 人 | 18500 | 2775
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 693.75
| 計 |  | 0 |  | 0 | 5165.55
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 5170
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 20A | 0 |  | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 20A | 1.1 | ｍ | 110 | 121
| 継 手 | 管単価x30% | 1 | 式 | 0 | 33
| 接 合 材 | 管単価x10% | 1 | 式 | 0 | 11
| 支 持 金 物 | 管単価x25% | 1 | 式 | 0 | 27.5
| 労 務 費 | 配管工 | 0.062 | 人 | 18500 | 1147
| は つ り 補 修 | 労務費x25% | 1 | 式 | 0 | 91.76
| そ の 他 |  | 1 | 式 | 0 | 309.69
| 計 |  | 0 |  | 0 | 1740.95
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 1740
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 30A | 0 |  | 0 | 0
| 硬質塩化ビニル管 | VP 屋内一般 30A | 1.1 | ｍ | 223 | 245.3
| 継 手 | 管単価x20% | 1 | 式 | 0 | 44.6
| 接 合 材 | 管単価x10% | 1 | 式 | 0 | 22.3
| 支 持 金 物 | 管単価x25% | 1 | 式 | 0 | 55.75
| 労 務 費 | 配管工 | 0.079 | 人 | 18500 | 1461.5
| は つ り 補 修 | 労務費x25% | 1 | 式 | 0 | 116.92
| そ の 他 |  | 1 | 式 | 0 | 394.61
| 計 |  | 0 |  | 0 | 2340.98
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 2340
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| メタルモール | A型 | 0 |  | 0 | 0
| メタルモール | A型 | 1 | ｍ | 455 | 455
| 雑 材 料 | (材)x 2% | 1 | 式 | 0 | 9.1
| 労 務 費 | 電工 | 0.07 | 人 | 20000 | 1400
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 350
| 計 |  | 0 |  | 0 | 2214.1
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 2210
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | B型 2ケ用 | 0 |  | 0 | 0
| ﾒﾀﾙﾓｰﾙ ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | B型 2ケ用 | 1 | ケ | 710 | 710
| 雑 材 料 | (材)x 2% | 1 | 式 | 0 | 14.2
| 労 務 費 | 電工 | 0.1 | 人 | 20000 | 2000
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 500
| 計 |  | 0 |  | 0 | 3224.2
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 3220
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| ケーブル(管路) | EM-AE 0.9-2C | 0 |  | 0 | 0
| ケーブル | EM-AE 0.9-2C | 1.1 | ｍ | 24 | 26.4
| 雑 材 料 | (材)x 3% | 1 | 式 | 0 | 0.79
| 労 務 費 | 電工 | 0.014 | 人 | 20000 | 280
| そ の 他 | (労)x25% | 1 | 式 | 0 | 70
| 計 |  | 0 |  | 0 | 377.19
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 380
|  |  | 0 |  | 0 | 0
| リモコン取付 |  | 0 |  | 0 | 0
| リモコン |  | 1 | 台 | 0 | 0
| 労 務 費 | 機械工 | 0.054 | 人 | 22000 | 1188
| 計 |  | 0 |  | 0 | 1188
| 複 合 単 価 |  | 0 |  | 0 | 1190
|  |  | 0 |  | 0 | 0